	[image: image1.png]



	Gobierno 

de La Rioja
	Industria, Innovación y Empleo
	Innovación, Industria y

Comercio
	Industria / Energía
Marqués de la Ensenada, 13-15

26003 Logroño

	
	www.larioja.org
	
	
	Teléfono: 941 291 100

Fax: 941 291 479


[image: image2.png]




CERTIFICACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS PETROLÍFEROS 

PARA SU CONSUMO EN LA PROPIA INSTALACIÓN CON CAPACIDAD INFERIOR O IGUAL A 1.000 LITROS
D.      
instalador n1  IP       
perteneciente a la empresa       
Empresa inscrita para  la  ejecución  de  Instalaciones  de Almacenamiento de Productos Petrolíferos en el Registro Integrado Industrial con el n1      , una  vez  inspeccionada  la  instalación  antes  de su  puesta  en  servicio y realizadas  las  pruebas  en  el lugar  de  emplazamiento,  en  presencia  de 
D.       
como titular de la instalación situada en c/.      
municipio      
para uso de      
CERTIFICA:

A.
Que la instalación ha sido realizada de acuerdo con los Reglamentos y Disposiciones vigentes que le afectan.

B.
Que el control de los materiales utilizados y el resultado de las pruebas parciales, realizados a lo largo de la ejecución, han sido satisfactorios.

C.
Que previamente a la realización de las pruebas finales, la instalación se encontraba totalmente terminada y puesta a punto.

D.
Que la prueba final de estanqueidad de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 100151 ha sido satisfactoria.

La instalación cumple con las exigencias de calidad, protección y seguridad establecidas en la legislación vigente y en especial con el Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y su Instrucción Técnica Complementaria MI-IP.03.


     , a       de                    de        
Sello de la empresa




Fdo.:


Mod. IP.M.02   rev.2
IPM





� EMBED CorelPhotoPaint.Image.8  ���








_1123479602.bin

